ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2025/WTZ
z dnia 13 stycznia 2026 r.

Dotyczy zamówienia pn.: „Remont i modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmie wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców
Adres siedziby: ul. Łukasińskiego 10, 22-300 Krasnystaw
Adres do korespondencji i realizacji inwestycji: Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm
NIP: 5641795384
Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Gruszecki, tel. 668 233 260, e-mail: kontakt@pelnosprawni.org

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych (remontowych) oraz dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmie.

- Zamówienie podzielone jest na 9 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Oferty oceniane odrębnie w każdej części.

- Część 1 – Instalacje elektryczne (wszystkie pomieszczenia): Wymiana/modernizacja inst. el. w łazienkach, pokoju kierownika i holu (oświetlenie, gniazda, pomiary).

- Część 2 – Instalacje wod-kanalizacyjne (łazienki): Wymiana inst. wod-kan w 2 łazienkach z próbami szczelności.

- Część 3 – Roboty rozbiórkowe i demontaż (wszystkie): Demontaż wyposażenia, skucie okładzin, wywóz gruzu.

- Część 4 – Roboty wykończeniowe (hol i pokój): Malowanie, podłogi (panele/płytki), przygotowanie ścian, drzwi.

- Część 5 – Wyposażenie łazienek: Muszle, umywalki, baterie, akcesoria.

- Część 6 – Wyposażenie pokój kierownika: Stół, krzesła, szafy.

- Część 7 – Wyposażenie hol: Stoły, krzesła.

- Część 8 – Oświetlenie i stolarka: Lampy (poza el.), montaż drzwi.

- Część 9 – Materiały wykończeniowe: Płytki ścienne/podłogowe, panele (bez robocizny).

- Szczegółowy wykaz robót oraz zestawienie wyposażenia zawarte są w Załączniku nr 2 (Przedmiar Robót / Formularz Cenowy).

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  - 45000000-7 (Roboty budowlane),

  - 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),

  - 39100000-3 (Meble).

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów fabrycznie nowych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Kolorystyka materiałów wykończeniowych (płytki, farby, panele) oraz wzory mebli i armatury muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ich zakupem i montażem.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia (zakończenia robót i dostaw): do dnia 31.05.2026 r.

- Miejsce realizacji: Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WIZJA LOKALNA)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat,

- nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia.

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w dniach roboczych w godzinach 8:00–14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wizja lokalna nie jest warunkiem złożenia oferty.

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być ceną ryczałtową brutto (zawierającą podatek VAT) odrębnie dla każdej oferowanej części zamówienia.​

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto, kwoty VAT i ceny brutto w zależności od zakresu, którego dotyczy oferta.​

- Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszt robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, wniesienia, montażu, wywozu i utylizacji gruzu oraz przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów (elektrycznych/hydraulicznych).​

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium:

- Cena brutto – 80%

- Termin realizacji – 20%

Kryteria wskazane powyżej stosuje się oddzielnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w ramach każdej części osobno; możliwe jest wybranie różnych Wykonawców dla poszczególnych części.

VIII. WYKLUCZENIA
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Szczegółowy zakres wykluczenia oraz definicja powiązań znajdują się w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

- Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1),
b) Wypełniony i podpisany Przedmiar Robót / Wycena (Załącznik nr 2),
c) Podpisane Oświadczenie o braku powiązań i sankcjach (Załącznik nr 3).

- Oferty należy składać w terminie do dnia 22.01.2026 r. do godziny 10:00.

- Forma składania ofert (do wyboru przez Wykonawcę):
a) Drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji) na adres e-mail: kontakt@pelnosprawni.org (w tytule e-maila proszę wpisać: „Oferta – Remont WTZ”).
b) W formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm (decyduje data wpływu do placówki).

X. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet przeznaczony na realizację zamówienia.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy oraz na dostarczone wyposażenie na okres min. 24 miesięcy.

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa: ....................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
NIP: ................................................................. Tel.: .......................................

Zakres oferty (zaznaczyć właściwe)

[ ] Część 1 – Instalacje elektryczne

[ ] Część 2 – Instalacje wod-kan

[ ] Część 3 – Rozbiórkowe/demontaż

[ ] Część 4 – Wykończeniowe (hol/pokój)

[ ] Część 5 – Wyposażenie łazienek

[ ] Część 6 – Wyposażenie pokój kierownika

[ ] Część 7 – Wyposażenie hol

[ ] Część 8 – Oświetlenie/stolarka

[ ] Część 9 – Materiały wykończeniowe

Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr 2/2025/WTZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (remont i wyposażenie WTZ w Chełmie) zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji, za łączną cenę ryczałtową:

Ceny dla poszczególnych części

Część 1 – Instalacje elektryczne
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 2 – Instalacje wod-kan
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 3 – Rozbiórkowe/demontaż
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN​

Część 4 – Wykończeniowe (hol/pokój)
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 5 – Wyposażenie łazienek
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 6 – Wyposażenie pokój kierownika
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN​

Część 7 – Wyposażenie hol
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 8 – Oświetlenie/stolarka
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN

Część 9 – Materiały wykończeniowe
CENA NETTO: ........................................ PLN
Podatek VAT (........ %): ........................ PLN
CENA BRUTTO: ........................................ PLN​

ŁĄCZNA CENA BRUTTO wszystkich wybranych części:
.......................................................... PLN
(słownie: ....................................................................................................................)

Oświadczam, że:

- Oświadczam, że zapoznałem/-am się z dokumentacją postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia ...........................

- Udzielam gwarancji jakości na:

  - Roboty budowlane: ....... miesięcy (min. 36).

  - Wyposażenie i urządzenia: ....... miesięcy (min. 24).

- Cena oferty jest ostateczna i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym zakup materiałów, robociznę, sprzęt oraz utylizację odpadów.

- Posiadam doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat,

- Nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek ZUS,

- Dysponuję potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia.

- Oświadczam, że jestem związany/-a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

...........................................................................
(Miejscowość, data, podpis Wykonawcy)

#### ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT (WYCENA)

Wykonawca ma obowiązek wycenić każdą pozycję w zakresie części, na którą składa ofertę. Przedmiar ma charakter pomocniczy i służy do porównania ofert. Cena oferty ma charakter ryczałtowy. Wykonawca wypełnia tylko wiersze dla oferowanych części (zaznaczonych w Formularzu Ofertowym). Niezapełnione części nie będą oceniane.

CZĘŚĆ 1 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE (wszystkie pomieszczenia)

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Łazienki – wymiana instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie, pomiary) | ................... |
| 1.2 | Pokój kierownika – modernizacja instalacji elektrycznej (montaż nowych punktów, oświetlenie) | ................... |
| 1.3 | Hol – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 1 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 2 – INSTALACJE WOD-KANALIZACYJNE (łazienki)

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2 łazienkach (rury, osprzęt, próby szczelności) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 2 – INSTALACJE WOD-KANALIZACYJNE |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 3 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ (wszystkie pomieszczenia)

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Łazienki – demontaż wyposażenia i okładzin (demontaż urządzeń sanitarnych, skucie płytek) | ................... |
| 3.2 | Wszystkie pomieszczenia – demontaż podłóg, przygotowanie powierzchni, wywóz i utylizacja gruzu | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 3 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 4 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (hol i pokój kierownika)

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Pokój kierownika – przygotowanie ścian (szpachlowanie, skucie), malowanie ścian i sufitów | ................... |
| 4.2 | Pokój kierownika – wymiana podłogi (panele + robocizna) | ................... |
| 4.3 | Pokój kierownika – montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą | ................... |
| 4.4 | Hol – przygotowanie powierzchni ścian, malowanie ścian i sufitów | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 4 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 5 – WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Muszle klozetowe – 3 szt. (1 500 zł/szt., dostawa i montaż) | ................... |
| 5.2 | Umywalki – 4 szt. (1 200 zł/szt., dostawa i montaż) | ................... |
| 5.3 | Baterie umywalkowe – 4 szt. (800 zł/szt., dostawa i montaż) | ................... |
| 5.4 | Akcesoria łazienkowe (podajniki na mydło, papier, suszarki) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 5 – WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 6 – WYPOSAŻENIE POKÓJ KIEROWNIKA

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Stół konferencyjny – 1 szt. (dostawa i montaż) | ................... |
| 6.2 | Krzesła biurowe – 8 szt. (dostawa) | ................... |
| 6.3 | Szafy na dokumenty (dostawa i montaż) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 6 – WYPOSAŻENIE POKÓJ KIEROWNIKA |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 7 – WYPOSAŻENIE HOL

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Stoły konferencyjne (dostawa i montaż) | ................... |
| 7.2 | Krzesła – 30 szt. (dostawa) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 7 – WYPOSAŻENIE HOL |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 8 – OŚWIETLENIE I STOLARKA

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Lampy (oprawy oświetleniowe – łazienki, pokój, hol, dostawa i montaż bez prac elektrycznych) | ................... |
| 8.2 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (pokój kierownika – dostawa i montaż) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 8 – OŚWIETLENIE I STOLARKA |  | ................... PLN |

CZĘŚĆ 9 – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Płytki ścienne i podłogowe do łazienek (materiał – wysokiej jakości) | ................... |
| 9.2 | Wysokiej jakości płytki do holu (materiał – podłogi) | ................... |
| 9.3 | Panele podłogowe pokój kierownika (materiał i listwami) | ................... |
| RAZEM CZĘŚĆ 9 – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE |  | ................... PLN |

TABELA ŁĄCZNA

| Lp. | Część zamówienia | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | RAZEM CZĘŚĆ 1 – Instalacje elektryczne | ................... |
| 2 | RAZEM CZĘŚĆ 2 – Instalacje wod-kanalizacyjne | ................... |
| 3 | RAZEM CZĘŚĆ 3 – Roboty rozbiórkowe i demontaż | ................... |
| 4 | RAZEM CZĘŚĆ 4 – Roboty wykończeniowe | ................... |
| 5 | RAZEM CZĘŚĆ 5 – Wyposażenie łazienek | ................... |
| 6 | RAZEM CZĘŚĆ 6 – Wyposażenie pokój kierownika | ................... |
| 7 | RAZEM CZĘŚĆ 7 – Wyposażenie hol | ................... |
| 8 | RAZEM CZĘŚĆ 8 – Oświetlenie i stolarka | ................... |
| 9 | RAZEM CZĘŚĆ 9 – Materiały wykończeniowe | ................... |
| RAZEM – ŁĄCZNA CENA OFERTY (części 1–9) |  | ................... PLN |

...........................................................................
(Miejscowość, data, podpis Wykonawcy)

#### ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ I SANKCJACH

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja, niżej podpisany/-a ...................................................................................... działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że:

1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania te rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Fundacją) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów o sankcjach.
Oświadczam, że Wykonawca nie figuruje na listach określonych w Rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

...........................................................................
(Miejscowość, data, podpis Wykonawcy)